Утверждаю:

И.о. директора МУП «Ухтаводоканал»

_________________ Т.А. Филиппова

« 05 »     июля       2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к Извещению № 102/07-13 от 05.07.2013 года

о проведении открытого Запроса ценовых котировок на право заключения

Договора поставки металлополимерной трубы,

фитингов, кранов шаровых и комплектующих к ним

2013 год

Содержание:

| 1. | Форма заявки на участие в Запросе ценовых котировок | стр. 2-4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки, необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора. | стр. 5-6 |
| 3. | Техническая спецификация на поставку металллополимерной трубы, фитингов, кранов шаровых и комплектующих к ним | стр. 7-11 |
| 4 | Проект договора поставки металллополимерной трубы, фитингов, кранов шаровых и комплектующих к ним | стр. 12-15 |

Приложение №  1

к извещению о проведении

открытого запроса ценовых

котировок

Форма котировочной заявки на участие в открытом Запросе ценовых котировок

(Оформляется на фирменном бланке Участника Запроса с указанием даты и исходящего номера)

И.о.директора

МУП «Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом Запросе ценовых котировок № __________ от ________ года

дата

на право заключения Договора ____________________________________________________

Изучив извещение о проведении открытого Запроса ценовых котировок

________________________________________________________________________________

указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении открытого Запроса котировок.

1. Сведения об участнике закупки:

| Требования, предъявляемые к наличию в котировочной заявке сведений об участнике закупки | Сведения об Участнике открытого Запроса ценовых котировок |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование Участника открытого Запроса ценовых котировок (для юридических лиц) Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) | Указать полное наименование организации – Участника, включая организационно-правовую форму |
| 1.2. Место нахождения (для юридических лиц) Место жительства (для физических лиц) | Указать адрес полностью |
| 1.3. Адрес электронной почты: | Указать |
| 1.4. Почтовый адрес: | Указать полностью |
| 1.5. Номер контактного телефона, факса | Указать с кодом города |
| 1.6. Банковские реквизиты: | Указать полностью ОГРН, КПП, р/с, банк, к/с, БИК |
| 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика | Указать |
| 1.8. Ф.И.О., должность руководителя: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность руководителя организации – Участника открытого Запроса ценовых котировок. |
| 1.9. Ф.И.О., должность контактного лица: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность контактного лица от Участника открытого Запроса ценовых котировок. |

2. Цена товара (выполнение работ, оказание услуг) составляет__________ рублей  (____________рублей ____ копеек), в том числе НДС ___________ руб.

3. Цена Товара (выполнение работ, оказание услуг) указана с учётом НДС, с учётом расходов по отгрузке, маркировке, доставке Товара в адрес Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и расходов, связанных с исполнением Договора.

4. Сроки и порядок оплаты поставки товаров (оказания услуг).

Участник закупки гарантирует осуществить поставку Товара по наименованиям, количеству и качеству (выполнение работ, услуг) в строгом соответствии с Технической спецификацией  (Техническим заданием) и Извещением № ____ от ________ на условиях и в сроки указанные в проекте Договора.

5. Предложения участника закупки:

| Критерии оценки Товара (услуг) | Предложения участника Закупки |
| --- | --- |
| Предложенная стоимость Товара (выполнение работ, оказание услуг) с приложением обоснованного расчёта | Указать стоимость Товара, (выполнение работ, оказание услуг). ____________ руб. без НДС ____________ руб. с НДС |
| Условия и сроки оплаты Товара (выполнение работ, оказание услуг) | Указать условия и сроки оплаты. Рассрочка платежа сроком на _________________ календарных дней |
| Сроки поставки Товара (выполнение работ, оказание услуг) | Указать сроки поставки Товара (выполнение работ, оказание услуг). __________________________ календарных дней |
| Сроки и условия гарантии | Указать сроки и условия предоставления гарантии на Товар, (выполнение работ, оказание услуг). |

6. Мы согласны, что Поставка Товара осуществляется по следующему адресу:

г. Ухта, ул. Первомайская, 46А, Центральный склад МУП «Ухтаводоканал».

7. Настоящей заявкой подтверждаем:

- соответствие (указать наименование Участника) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг), являющегося предметом закупки;

- в отношении (указать наименование Участника) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании (указать наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на день подачи заявки на участие в открытом Запросе ценовых котировок, деятельность (указать наименование Участника) не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- наличие необходимых лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов о допуске на поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого Договора поставки Товара;

- наличие необходимых сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающих качество Товара (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с действующим 	законодательством Российской Федерации, являющегося предметом заключаемого Договора поставки Товара (выполнение работ, оказание услуг).

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность сведений представленных на участие в открытом Запросе ценовых котировок. Документы, представленные в электронной форме заверены ЭЦП (электронно-цифровой подписью).

9. В случае если наша заявка на участие в открытом Запросе ценовых котировок будет признана лучшей, мы берём на себя обязательства подписать Договор с МУП «Ухтаводоканал» на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с требованиями и условиями, сроками открытого Запроса ценовых котировок, указанными в Извещении № ___ от _____________.

10. В случае если наше предложение будет лучшим после заявки победителя Запроса ценовых котировок, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора с МУП «Ухтаводоканал» на поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг), мы берём на себя обязательства подписать Договор с МУП «Ухтаводоканал» на поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с установленными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями и сроками открытого Запроса ценовых котировок, указанными в Извещении № ______ от _____________.

11. Мы понимаем, что в случае не соответствия условиям участия в открытом Запросе ценовых котировок, наша заявка может быть отклонена.

Приложения:

1.____________________________________________________________ -  на ____ лист.

2. ___________________________________________________________  -   на _____ лист.

3. ___________________________________________________________  -    на _____ лист.

Подпись участника Закупки

(уполномоченный представитель

участника Закупки)

| _____________________________________ (должность) | ______________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |

М.П.

Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки,

необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора.

Для юридических лиц

- Карта партнёра (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, номера контактных телефонов).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки. Копия Решения (Протокола) о назначении или об избрании единоличного исполнительного органа, либо Приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель, генеральный директор, директор, начальник и т.д.) обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

- Копии учредительных документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупки: Устав организации, учредительный договор (если более одного учредителя) со всеми изменениями и дополнениями.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

- Свидетельство о внесении изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица (приложить при наличии).

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (единый государственный реестр предприятий и организаций) (о присвоении кодов статистики ОКПО, ОКОНХ, ОКАТО).

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки, с отметкой налогового органа о приёме (форма №1).

10.	Отчет о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки (форма №2).

11.	Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, регистрационные удостоверения, иная документация.

12.	Сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качественные характеристики на Товар (соответствие ГОСТу, СанПиН, международные характеристики качества ISО и т.д.).

13.	Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

14.	Доверенность на лицо, подписывающее договор (если договор подписывается не единоличным исполнительным органом).

15.	Иные документы, которые по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Обособленные подразделения юридических лиц (филиалы, представительства и т.п.), кроме документов для юридических лиц дополнительно предоставляют:

- Уведомление ИФНС о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

- Положение об обособленном подразделении.

3.	Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

Индивидуальные предприниматели:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Копия паспорта.

- Копия сданной декларации за последний отчётный период, предшествующий подаче Заявки Участником процедуры Закупки.

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карта партнера).

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

- Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, иная документация.

- Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

Примечание:

- Все листы заявки на  участие в закупке должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Участника процедуры закупки и заверены подписью Участника процедуры закупки - уполномоченного лица, с указанием ФИО, должности и даты заверения.

- Для участия в процедуре закупки  в электронном виде, документы предоставляются по электронной почте, подписанные ЭЦП (электронно-цифровой подписью).

- Верность копий документов, представляемых в составе заявки необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Документы должны быть представлены в оригинале или заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о закупке.

- Для заключения договора Победитель процедуры закупки предоставляет документы на бумажном носителе, заверенные в установленном порядке.

Утверждаю

И.о. директора МУП « Ухтаводоканал»

Т.А. Филиппова ________________

«___» ______________ 2013 года

Техническая спецификация

к Извещению № 102/07-2013 от 05.07.2013 года

о проведении Запроса ценовых котировок

на право заключения Договора поставки металлополимерных труб, фитингов, кранов шаровых и комплектующих к ним

| Металлополимерная труба |
| --- |
| Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам товара | Стоимость ( руб) |
| №№ п/п | Наименование | Артикул | Размеры, (диаметр *толщ.), (мм) | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 ед.изм. с НДС (руб) | Сумма с НДС (руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Металлополимерная труба | 106.40.41.6 | 16х2.0 | Prandelli Multyrama (Италия) или аналог с полным соответствием технических характеристик | п.м. | 160 |  |  |
| 2 |  | 106.40.12.0 | 20х2.0 |  | п.м. | 200 |  |  |
| 3 |  | 106.31.02.6 | 26х3,0 |  | п.м. | 1000 |  |  |
| 4 |  | 106.31.03.2 | 32х3,0 |  | п.м. | 400 |  |  |
| Фитинги : |
| с разрезным кольцом |
| 1 | Муфта с внутренней резьбой | 103.02.52.0 | 20*2,0*1/2" | Prandelli (Италия) или аналог с полным соответствием технических характеристик | шт | 50 |  |  |
| 2 |  | 103.02.62.0 | 20*2,0*3/4" |  | шт | 50 |  |  |
| 3 |  | 103.02.22.6 | 26*3,0*1" |  | шт | 30 |  |  |
| 4 |  | 103.02.13.2. | 32х3.0х1" |  | шт | 20 |  |  |
| 5 | Муфта с наружной резьбой | 103.01.51.6. | 16*2,0*1/2" |  | шт | 150 |  |  |
| 6 |  | 103.01.52.0 | 20*2,0*1/2" |  | шт | 150 |  |  |
| 7 |  | 103.01.62.0 | 20*2,0*3/4" |  | шт | 30 |  |  |
| 8 |  | 103.01.22.6 | 26*3,0*1" |  | шт | 50 |  |  |
| 9 |  | 103.01.13.2 | 32х3.0х1" |  | шт | 30 |  |  |
| 10 | Тройник переходной | 103.31.41.4 | 20х16х20 |  | шт | 10 |  |  |
| 11 |  | 103.31.64.6 | 26х20х26 |  | шт | 30 |  |  |
| 12 |  | 103.31.76.7 | 32х26х32 |  | шт | 20 |  |  |
| 13 | Уголок c наружной резьбой | 103.05.62.0 | 20х2.0х3/4" |  | шт | 5 |  |  |
| 14 |  | 103.05.13.2 | 32х3.0х1" |  | шт | 5 |  |  |
| Прессовые |
| 1 | Муфта с наружной резьбой | 109.01.51.6 | 16*2,0*1/2" | Prandelli (Италия) или аналог с полным соответствием технических характеристик | шт | 150 |  |  |
| 2 |  | 109.01.52.0 | 20*2,0*1/2" |  | шт | 50 |  |  |
| 3 |  | 109.01.62.0 | 20*2,0*3/4" |  | шт | 20 |  |  |
| 5 |  | 109.01.02.6 | 26*3,0*1/2" |  | шт | 8 |  |  |
| 6 |  | 109.01.22.6 | 26*3,0*1" |  | шт | 50 |  |  |
| 7 |  | 109.01.13.2 | 32*3,0*1" |  | шт | 40 |  |  |
| 8 | Муфта с внутренней резьбой | 109.02.51.6 | 16*2,0*1/2" |  | шт | 50 |  |  |
| 9 |  | 109.02.52.0 | 20*2,0*1/2" |  | шт | 40 |  |  |
| 10 |  | 109.02.62.0 | 20*2,0*3/4" |  | шт | 20 |  |  |
| 11 |  | 109.02.22.6 | 26*3,0*1" |  | шт | 50 |  |  |
| 12 |  | 109.02.13.2 | 32*3,0*1" |  | шт | 50 |  |  |
| 13 | Муфта переходная | 109.11.04.1 | 20*16 |  | шт | 10 |  |  |
| 14 |  | 109.11.06.1 | 26*16 |  | шт | 100 |  |  |
| 15 |  | 109.11.06.4 | 26х20 |  | шт | 20 |  |  |
| 16 |  | 109.11.07.4 | 32*20 |  | шт | 30 |  |  |
| 17 |  | 109.11.07.6 | 32*26 |  | шт | 20 |  |  |
| 18 | Муфта соединительная | 109.03.11.6 | 16х2,0 |  | шт | 5 |  |  |
| 19 |  | 109.03.12.0 | 20х2,0 |  | шт | 5 |  |  |
| 20 |  | 109.03.02.6 | 26х3,0 |  | шт | 40 |  |  |
| 21 |  | 109.03.03.2 | . 32х3,0 |  | шт | 40 |  |  |
| 22 | Тройник переходной | 109.09.11.6 | 16х2,0 |  | шт | 10 |  |  |
| 23 |  | 109.31.41.4 | 20х16х20 |  | шт | 30 |  |  |
| 24 |  | 109.09.12.0 | 20х2.0 |  | шт | 40 |  |  |
| 25 |  | 109.31.61.6 | 26*16*26 |  | шт | 200 |  |  |
| 26 |  | 109.09.02.6 | 26х2.0 |  | шт | 10 |  |  |
| 27 |  | 109.31.64.6 | 26х20х26 |  | шт | 100 |  |  |
| 28 |  | 109.08.02.6 | 26х3.0х1/2" |  | шт | 20 |  |  |
| 29 |  | 109.31.74.7 | 32*20*32 |  | шт | 130 |  |  |
| 30 |  | 109.31.76.7 | 32*26*32 |  | шт | 20 |  |  |
| 31 |  | 109.09.03.2 | 32х2.0 |  | шт | 10 |  |  |
| резьбовые фитинги |
| 1 | Футорка НР/ВР | VTr 581 | 1¼"х1" | VALTEK (Италия) или аналог с полным соответствием технических характеристик | шт | 20 |  |  |
| 2 | Заглушка мет НР | VTr 590 | ½" |  | шт | 10 |  |  |
| 3 | Заглушка мет ВР | VTr 590 | ½" |  | шт | 10 |  |  |
| 4 | Заглушка мет ВР | VTr 590 | ¾" |  | шт | 5 |  |  |
| 5 | Заглушка НР | VTr 590 | 1" |  | шт | 10 |  |  |
| 6 | Заглушка ВР | VTr 590 | 1" |  | шт | 10 |  |  |
| 7 | Муфта переход. ВР/ВР | VTr 240 | 1"х½" |  | шт | 10 |  |  |
| 8 | Муфта переход. ВР/ВР | VTr 240 | 1¼"х1" |  | шт | 50 |  |  |
| 9 | Ниппель НР/НР Ниппель НР/НР | VTr 582 | ½" |  | шт | 200 |  |  |
| 10 |  | VTr 582 | ¾" |  | шт |  |  |  |
| 11 | Ниппель НР/НР | VTr 582 | 1" |  | шт | 50 |  |  |
| 12 | Ниппель переходной НР/НР | VTr 580 | 1¼"х1" |  | шт | 40 |  |  |
| 13 | Переходник НР/НР | VTr 592 | ¾"х½" |  | шт | 20 |  |  |
| 14 | Переходник ВР/НР | VTr 592 | ¾"х½" |  | шт | 10 |  |  |
| 15 | Переходник ВР/НР | VTr 592 | 1"х ¾" |  | шт | 30 |  |  |
| 16 | Переходник ВР/НР | VTr 592 | 1"х½" |  | шт | 10 |  |  |
| 17 | Переходник ВР/НР | VTr 592 | 1¼"х1" |  | шт | 20 |  |  |
| Краны шаровые: |
| 1 | Кран шаровый (короткая ручка) | 8366R004 | ½ ВВ | Perfekta (Италия) или аналог с полным соответствием технических характеристик | шт | 260 |  |  |
| 2 |  | 8367R004 | ½ НВ |  | шт | 260 |  |  |
| 3 |  | 8366R005 | ¾" ВВ |  | шт | 30 |  |  |
| 4 |  | 8367R005 | ¾" НВ |  | шт | 10 |  |  |
| 5 |  | 8366R006 | 1" ВВ |  | шт | 50 |  |  |
| 6 |  | 8367R006 | 1" НВ |  | шт | 50 |  |  |
| 7 | Кран шаровый (длинная ручка) | 8363R007 | 1¼" ВВ |  | шт | 20 |  |  |
| 8 |  | 8363R008 | 1½" ВВ |  | шт | 20 |  |  |
| 9 |  | 8363R009 | 2" ВВ |  | шт | 40 |  |  |
|  |  |  |  | Комплектующие: |  |  |  |  |
| 10 | Ножницы для МПЛ труб | 109.99.20.0 |  | Prandelli (Италия) или аналог с полным соответствием технических характеристик | шт | 6 |  |  |
| 11 | Опора металлическая с шурупом SKIT |  | ½" |  | шт | 100 |  |  |
| 12 | Опора металлическая с шурупом SKIT |  | ¾" |  | шт | 100 |  |  |
| 13 | Опора металлическая с шурупом SKIT |  | 2" |  | шт | 50 |  |  |
| 14 | Фиксатор для МПЛ труб |  | Д=20 мм |  | шт | 10 |  |  |
| 15 | Фиксатор для МПЛ труб |  | Д=26 мм |  | шт | 10 |  |  |
| 16 | Пружина для МПЛ трубы (внутр) |  | Д-16 |  | шт | 2 |  |  |
| 17 | Пружина для МПЛ трубы (наружная) |  | Д-20 |  | шт | 2 |  |  |
| 18 | Пресс электрический "Пауэр-пресс" с 4-мя зажимами в чемодане |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ С ДОСТАВКОЙ ТОВАРА (С НДС) : |  |

Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Одновременно с отгрузкой товара Поставщик обязан передать Заказчику товарные накладные, копию сертификата соответствия товара,

санитарно – эпидемиологическое заключение на товар и другие документы, подтверждающие качество товара.

Составил:

Специалист по комплектации отдела логистики    ________________                                                              Л.Г. Дмитриева

Согласовано:

Заместитель директора-начальник управления эксплуатации и ремонта        ________________                            П.П. Артемьев

Начальник  СП «ВДС»                                                                                          ________________                            Т.Г. Краснова

Проект

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 102/07-13

металлополимерной трубы, фитингов, кранов шаровых и комплектующих к ним

Республика Коми, г. Ухта						«___»____________ 2013 года

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мека Евгения Александровича, действующей на основании Устава, с одной Стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой Стороны, на основании Протокола подведения итогов открытого Запроса ценовых котировок №______ от «___»__________2013 г., заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключён по результатам проведённого запроса ценовых котировок, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Заказчик - принять и оплатить поставку Металлополимерной трубы, фитингов, кранов шаровых и комплектующих к ним  (далее - "Товар") в соответствии с условиями, указанными в Извещении № 102/07-13 от 05.07.2013 года  (Документации к открытому Запросу ценовых котировок) и в настоящем Договоре поставки.

1.2. Наименование, количество, качество, стоимость Товара и сроки поставки определяются в соответствии с Извещением № 102/07-13 от 05.07.2013 года и Документацией к нему (Технической спецификацией, Заявкой Поставщика на участие в открытом Запросе ценовых котировок).

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на правах собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, изготовлен или ввезён на территорию РФ с соблюдением действующего законодательства.

2. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Срок отгрузки Товара в течение ____ (указывается в соответствии с заявкой победителя открытого Запроса ценовых котировок) календарных дней со дня подписания Договора поставки Товара.

2.2. Отгрузка и доставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес Заказчика силами, и за счёт средств Поставщика. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: Республика Коми,  г. Ухта, ул. Первомайская, 46А, Центральный склад МУП «Ухтаводоканал».

2.3. Частичная поставка Товара допускается только на основании письменного согласия Заказчика.

2.4. Право собственности на Товар, риски утери, порчи, случайной гибели и воздействия третьими лицами переходят от Поставщика к Заказчику в момент фактического получения Заказчиком Товара (подписании накладных уполномоченным лицом Заказчика).

2.5. Поставщик, в течение 3 (трёх) дней со дня отгрузки Товара, обязан передать Заказчику по факсимильной связи копии счетов-фактур, товарных накладных, актов, а оригиналы счетов-фактур, товарных накладных и актов передать с Товаром, либо направить в адрес Заказчика экспресс-почтой в течение 5 (пяти) дней, с момента отгрузки Товара.

2.6. Поставщик предоставляет документы, о гарантии годности или гарантийного срока службы на поставляемый Товар, согласно паспортным данным от производителя.

3. КАЧЕСТВО И ПРИЁМКА ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на Товар с отметкой ОТК и соответствующими сертификатами.

3.2. Приёмка Товара производится Заказчиком, в соответствии с Инструкцией «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (П-6) и качеству (П-7)», утверждёнными Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, от 25.04.1966 г № П-7 (в редакции от 14.11.1974 года, с изменениями от 22.10.1997 года).

3.3. Поставщик гарантирует качество Товара и устанавливает срок гарантии _________

месяцев с момента поставки товара (указывается в соответствии с заявкой победителя открытого Запроса ценовых котировок).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость Товара по Договору поставки составляет ________________ руб. ___ коп,

в том числе НДС ___________ руб. ___ коп,  (указывается в соответствии с заявкой победителя открытого Запроса ценовых котировок), включает в себя стоимость Товара, погрузки Товара, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, НДС, транспортные расходы по доставке и иных налогов и сборов.

4.2. Расчёт за поставленный Товар Заказчик производит на основании предоставленных счётов-фактур, перечислением денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение ____ (указывается в соответствии с заявкой победителя открытого Запроса ценовых котировок) календарных дней, с момента получения Товара и со дня подписания Сторонами оригиналов товарных накладных без замечаний Заказчика. Суммы в счётах, счётах-фактурах, товарных накладных Поставщика устанавливаются в рублях РФ. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчётного счёта Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае несвоевременной поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.2. В случае несвоевременной оплаты согласованной суммы поставки Товара, Заказчик уплачивает Поставщику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение условий Договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков или ущерба по настоящему Договору, уплачиваются Сторонами в случае и на основании письменного требования Стороны, чьи права нарушены, в адрес другой Стороне.

5.4. В случае если одна из Сторон настоящего Договора поставки решит применить к другой Стороне указанные в п.п. 5.1, 5.2. виды ответственности, то она обязана соблюсти досудебный (претензионный) порядок, который заключается в подготовке и направлении другой Стороне соответствующей претензии.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору поставки, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. После получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора поставки, указанных в п.6.1. настоящего Договора поставки, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга в течение трёх дней.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору поставки, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора поставки после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора поставки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора поставки, а также связанные с настоящим Договором поставки и вытекающие из него, разрешаются Сторонами путём переговоров, с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка, заключающегося в следующем: одна Сторона направляет другой Стороне претензию; другая Сторона в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии направляет Стороне ответ на претензию. Только после соблюдения претензионного порядка Сторона имеет право на обращение в суд по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Настоящий Договор поставки составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор поставки вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами условий настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор поставки подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Поставщика, другой - для Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Все сделки, связанные с уступкой права требования и переводом долга, передачей любых прав по настоящему Договору третьи лицам, подлежат обязательному предварительному письменному согласованию и действительны только при наличии согласия обеих Сторон.

8.4. Настоящий Договор поставки, включая все Приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор поставки между Поставщиком и Заказчиком, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора поставки.

8.5. Стороны договорились считать имеющими юридическую силу все факсимильные документы (за исключением настоящего Договора поставки), относящиеся к настоящему Договору поставки с представлением в течение 10 (десяти) календарных дней подлинников документов почтовой пересылкой или нарочным.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МУП «Ухтаводоканал» Юридический и почтовый адрес: 169300, Республика Коми, года Ухта, ул. Дзержинского, дом 4а ИНН/КПП 1102028818/110201001 ОГРН 1021100740495 ОКПО 55415188 ОКВЭД 41.00.2 ОКАТО 87425000000 р/с 40702810406000000040 Банк «Северный кредит» (ОАО) БИК 041909769 к/с 30101810500000000769 в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области Тел/факс. (8216) 76-21-53, 76-17-38 Директор ________________________ Е.А. Мека «_____» ___________________ 2013 года м.п. | ПОСТАВЩИК Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН/КПП ОГРН ОКПО ОКАТО Р/счёт № БИК Кор. Счёт № Телефон/факс Руководитель: _______________ «____» ________________ 2013 года м.п. |
| --- | --- |