Приложение № 1

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации

по объектам: Водоочистные сооружения (п.Ярега), инв.№ 00801687   и

Здание мастерской (пристройка к бане), п.Боровой, ул. Рабочая,15а, инв.№ 00100086.

| Перечень основных данных и требований | Показатели |
| --- | --- |
| Основание для технического задания | Договор подряда № ____ от __________ 20___ г. |
| Вид строительства | модернизация |
| Сроки начала и окончания работ | Начало работ: _________________20__г. Окончание работ: ______________20__г. |
| Заказчик | МУП «Ухтаводоканал» |
| Местоположение объектов | Республика Коми, г.Ухта, п. Ярега и п. Боровой |
| Подрядчик | По итогам Запроса котировок |
| Основные требования к выполнению работ | Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, ТУ, иной нормативной документации |
| Перечень работ для выполнения |
| №№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| инв.№ 00801687 Водоочистные сооружения (п.Ярега) |
| 1 | Установка извещателей дымовых ИП-212 | шт | 42 |
| 2 | Установка датчика пламени «Пульсар» | шт | 3 |
| 3 | Установка коробов 10х15 пластиковых по стенам и потолкам | м | 220 |
| 4 | Установка светового табло | шт | 7 |
| 5 | Прокладка кабеля КСПВ 6х0,5мм2 | м | 220 |
| 6 | Установка извещателя ИПР | шт | 7 |
| 7 | Установка приборов и устройств сигнализирующие. Устройство ультразвуковые: блок питания и контроля (РИП-12 – 1шт, АКБ-12/7А/ч – 3шт) | шт | 1 |
| 8 | Установка прибора приемно-контрольного «Гранит-5» | шт | 1 |
| 9 | Установка акустической системы оповещения АС-1 | шт | 6 |
| 10 | Установка блока речевого оповещения «Соната-к» | шт | 1 |
| инв.№ 00100086 Здание мастерской (пристройка к бане), п.Боровой, ул. Рабочая,15а |
| 1 | Установка извещателей дымовых ИП-212 | шт | 16 |
| 2 | Установка коробов 10х15 пластиковых по стенам и потолкам | м | 70 |
| 3 | Установка светового табло | шт | 2 |
| 4 | Прокладка кабеля КСПВ 6х0,5мм2 | м | 70 |
| 5 | Установка извещателя ИПР | шт | 2 |
| 6 | Установка приборов и устройств сигнализирующие. Устройство ультразвуковые: блок питания и контроля (РИП-12 – 1шт, АКБ-12/7А/ч – 3шт) | шт | 1 |
| 7 | Установка прибора «Атолл-Т» | шт | 1 |
| 8 | Установка прибора приемно-контрольного «Гранит-3» | шт | 1 |
|  | Сдача Подрядчиком Заказчику законченных выполнением работ произвести по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) с приложением сертификатов на применяемые материалы. |