Техническая спецификация к Извещению №03/08-2012 от 03.08.2012 года

о проведении открытого Конкурса в электронной форме

на право заключения Договора поставки трубопроводной, запорной арматуры

с МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»

| №№ п/п | Задвижка 30с41нж стальная, литая, клиновая, с выдвижным шпинделем изготовление по ГОСТ 5762-2002 |
| --- | --- |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 150 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,6 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| 8 | Строительная длина, мм | 280 по ГОСТ Р50360-92 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 2 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 9 900,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 19 800,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ЗАО «Завод «Знамя труда» г. Санкт-Петербург, ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры» |
| №№ п/п | Задвижка 30с41нж стальная, литая, клиновая, с выдвижным шпинделем изготовление по ГОСТ 5762-2002 |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 250 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,6 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| 8 | Строительная длина, мм | 330 по ГОСТ Р50360-92 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 2 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 25 000,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 50 000,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ЗАО «Завод «Знамя труда» г. Санкт-Петербург, ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры» |
| №№ п/п | Задвижка 30ч6бр чугунная, параллельная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 50 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |
| 8 | Строительная длина, мм | 180 по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 4 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 1 200,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 4 800,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Литейно-механический завод» г. Семёнов, Нижегородская обл. |
| №№ п/п | Задвижка 30ч6бр чугунная, в сборе с КОФ по ГОСТ 12820-80, параллельная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 50 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |
| 8 | Строительная длина, мм | 180 по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 3 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 1 800,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 5 400,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Литейно-механический завод» г. Семёнов, Нижегородская обл. |
| №№ п/п | Задвижка 30ч6бр чугунная, параллельная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 150 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |
| 8 | Строительная длина, мм | 280 по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 18 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 4 600,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 82 800,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Литейно-механический завод» г. Семёнов, Нижегородская обл. |
| №№ п/п | Задвижка 30ч6бр чугунная, в сборе с КОФ по ГОСТ 12820-80, параллельная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 150 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |
| 8 | Строительная длина, мм | 280 по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 2 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 6 100,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 12 200,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Литейно-механический завод» г. Семёнов, Нижегородская обл. |
| №№ п/п | Задвижка 30ч6бр чугунная, в сборе с КОФ по ГОСТ 12820-80, параллельная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 200 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |
| 8 | Строительная длина, мм | 330 по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 4 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 11 500,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 46 000,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Литейно-механический завод» г. Семёнов, Нижегородская обл. |
| №№ п/п | Задвижка 30ч6бр чугунная, в сборе с КОФ по ГОСТ 12820-80, параллельная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 250 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |
| 8 | Строительная длина, мм | 450 по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 5 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 18 000,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 90 000,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Литейно-механический завод» г. Семёнов, Нижегородская обл. |
| №№ п/п | Клапан 19ч 16бр обратный, поворотный, чугунный, фланцевый по ГОСТ 12820-80, изготовление по ТУ-26-07-1490-87 |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 150 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
| 4 | Управление | Рабочей средой |
| 5 | Климатическое исполнение | «У» по ГОСТ 15150-69 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, до +225 |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-20 |
| 8 | Строительная длина, мм | 460 по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Количество, штук | 3 |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 15 000,00 |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 45 000,00 |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «ИКАР» |
| №№ п/п | Фланец 1-100-10 ГОСТ 12820-80 стальной, плоский, приварной, для соединения трубопроводов и соединительных частей запорной арматуры |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 100 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Материал | Ст. 20 |
| 4 | Количество отверстий для болтов М18 | 8 |
| 5 | Диаметр отверстий под болты , мм | 19 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, пар от -30 до +300 |
| 7 | Конструктивное исполнение | 1,2 |
| 8 | Количество, штук | 11 |
| 9 | Цена с НДС, руб. | 400,00 |
| 10 | Сумма с НДС, руб. | 4 400,00 |
| 11 | Завод-изготовитель | Россия |
| №№ п/п | Фланец 1-150-10 ГОСТ 12820-80 стальной, плоский, приварной, для соединения трубопроводов и соединительных частей запорной арматуры |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 150 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Материал | Ст. 20 |
| 4 | Количество отверстий для болтов М18 | 8 |
| 5 | Диаметр отверстий под болты М22, мм | 23 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, пар от -30 до +300 |
| 7 | Конструктивное исполнение | 1,2 |
| 8 | Количество, штук | 59 |
| 9 | Цена с НДС, руб. | 630,00 |
| 10 | Сумма с НДС, руб. | 37 170,00 |
| 11 | Завод-изготовитель | Россия |
| №№ п/п | Фланец 1-50-10 ГОСТ 12820-80 стальной, плоский, приварной, для соединения трубопроводов и соединительных частей запорной арматуры |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 50 |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |
| 3 | Материал | Ст. 20 |
| 4 | Количество отверстий для болтов М14 | 4 |
| 5 | Диаметр отверстий под болты М14, мм | 15 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, пар от -30 до +300 |
| 7 | Конструктивное исполнение | 1,2 |
| 8 | Количество, штук | 75 |
| 9 | Цена с НДС, руб. | 180,00 |
| 10 | Сумма с НДС, руб. | 13 500,00 |
| 11 | Завод-изготовитель | Россия |
| №№ п/п | Отвод стальной, цельнонатянутый, крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 |
| 1 | Диаметр наружный, мм | 159 |
| 2 | Толщина стенки, мм | 4,5 |
| 3 | Конструктивное исполнение | 90º, исп. 2 |
| 4 | Материал | Ст. 20 |
| 5 | Присоединение к трубопроводу | Сварное |
| 6 | Количество, штук | 9 |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 620,00 |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 5 580,00 |
| 9 | Производство | Россия |
| №№ п/п | Отвод стальной, цельнонатянутый, крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 |
| 1 | Диаметр наружный, мм | 108 |
| 2 | Толщина стенки, мм | 4,0 |
| 3 | Конструктивное исполнение | 90º, исп. 2 |
| 4 | Материал | Ст. 20 |
| 5 | Присоединение к трубопроводу | Сварное |
| 6 | Количество, штук | 7 |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 420,00 |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 2 940,00 |
| 9 | Производство | Россия |
| №№ п/п | Отвод стальной, оцинкованный, цельнонатянутый, крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 |
| 1 | Диаметр наружный, мм | 108 |
| 2 | Толщина стенки, мм | 4,0 |
| 3 | Конструктивное исполнение | 90º, исп. 2 |
| 4 | Материал | Ст. 20 |
| 5 | Присоединение к трубопроводу | Сварное |
| 6 | Количество, штук | 10 |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 495,00 |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 4 950,00 |
| 9 | Производство | Россия |
| №№ п/п | Отвод стальной, цельнонатянутый, крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 |
| 1 | Диаметр наружный, мм | 57 |
| 2 | Толщина стенки, мм | 3,5 |
| 3 | Конструктивное исполнение | 90º, исп. 2 |
| 4 | Материал | Ст. 20 |
| 5 | Присоединение к трубопроводу | Сварное |
| 6 | Количество, штук | 2 |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 65,00 |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 130,00 |
| 9 | Производство | Россия |
| №№ п/п | Отвод стальной, оцинкованный, цельнонатянутый, крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 |
| 1 | Диаметр наружный, мм | 57 |
| 2 | Толщина стенки, мм | 3,5 |
| 3 | Конструктивное исполнение | 90º, исп. 2 |
| 4 | Материал | Ст. 20 |
| 5 | Присоединение к трубопроводу | Сварное |
| 6 | Количество, штук | 37 |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 95,00 |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 3 515,00 |
| 9 | Производство | Россия |
| Итого, всего на сумму: | 428 185,00 (четыреста двадцать восемь тысяч сто восемьдесят пять) руб. 00 коп. |