Утверждаю:

Директор МУП «Ухтаводоканал»

____________________  Е.А. Мека

«06» декабря 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к Извещению № 128/12-2013 от  « 06 »  декабря  2013 года

о проведении открытого Запроса предложений на право заключения Договора

на выполнение работ по разработке проектной документации капитального ремонта регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож» с МУП «Ухтаводоканал»

2013 г.

Содержание:

| 1. | Форма заявки на участие в Запросе предложений | стр. 2-4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки, необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора. | стр. 5-6 |
| 3. | Техническое задание на разработку проектной документации капитального ремонта регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож» | стр. 7-10 |
| 4. | Проект договора на выполнение работ по разработке проектной документации капитального ремонта регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож» | стр. 11-16 |

Приложение

к извещению о проведении

Запроса предложений

Форма заявки на участие в Запросе предложений

(Оформляется на фирменном бланке Участника Запроса с указанием даты и исходящего номера)

Директору

МУП «Ухтаводоканал»

Е.А. Мека

ЗАЯВКА

(Коммерческое предложение)

на участие в открытом Запросе предложений  № __________ от ________ года

дата

на право заключения Договора ______________________________________________________

1. Изучив направленный Вами запрос предложений цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить оказание услуг (выполнение работ)

_________________________________________________________________________________

(наименование услуг (работ)

на    сумму _________________________без НДС, кроме того НДС____________________ и итоговая

сумма с НДС__________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

подтвержденную прилагаемой  таблицей и расчетом (приложение №..):

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. изм. | Цена за ед. | Расчётное количество услуг (работ) за весь период их оказания (выполнения) | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Без НДС | Кроме того, НДС |  | Без НДС | Кроме того, НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Итого с НДС |

Без Аванса

(Аванс)    ___________________________________________________________________

Представленное коммерческое предложение действительно до______________________

Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего  коммерческого предложения  заключить договор в соответствии  с прилагаемым проектом договора и оказать услуги (выполнить работы) в соответствии с требованиями технического задания и запроса предложений.

Мы признаем, что направление  заказчиком  запроса  предложений  и представление участником  коммерческого предложения не накладывает  на  стороны никаких  обязательств до момента заключения договора.

2. Сведения об участнике закупки:

| Требования, предъявляемые к наличию в Заявке запроса предложений, сведений об участнике закупки | Сведения об Участнике открытого Запроса предложений |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование Участника открытого Запроса предложений (для юридических лиц) Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) | Указать полное наименование организации – Участника, включая организационно-правовую форму |
| 1.2. Место нахождения (для юридических лиц) Место жительства (для физических лиц) | Указать адрес полностью |
| 1.3. Адрес электронной почты: | Указать |
| 1.4. Почтовый адрес: | Указать полностью |
| 1.5. Номер контактного телефона, факса | Указать с кодом города |
| 1.6. Банковские реквизиты: | Указать полностью ОГРН, КПП, р/с, банк, к/с, БИК |
| 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика | Указать |
| 1.8. Ф.И.О., должность руководителя: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность руководителя организации – Участника закупки. |
| 1.9. Ф.И.О., должность контактного лица: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность контактного лица от Участника закупки. |

3. Цена Товара (выполнение работ, оказание услуг) указана с учётом НДС, с учётом расходов по отгрузке, маркировке, доставке Товара в адрес Заказчика, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов,  сборов и других обязательных платежей и  расходов, связанных с исполнением Договора.

4. Сроки и порядок оплаты поставки товаров (оказания услуг).

Участник закупки гарантирует осуществить поставку Товара (выполнение работ, услуг) по наименованиям, количеству и качеству в строгом соответствии с Технической спецификацией  (Техническим заданием) и Извещением № ____________ от __________  на  условиях и в сроки указанные в проекте Договора.

5. Предложения участника закупки:

| Критерии оценки Товара (услуг) | Предложения участника Закупки |
| --- | --- |
| Предложенная стоимость Товара (выполнение работ, оказание услуг) с приложением обоснованного расчёта | Указать стоимость Товара (выполнение работ, оказание услуг) ___________ руб., без НДС. |
| Условия и сроки оплаты Товара (выполнение работ, оказание услуг) | Указать условия и сроки оплаты. Рассрочка платежа сроком на ________ календарных дней |
| Сроки поставки Товара (выполнение работ, оказание услуг) | Указать сроки поставки Товара (выполнение работ, оказание услуг). Сроки выполнения работ ______________ календарных дней |

6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность сведений представленных на участие в открытом Запросе предложений.

7. Ответственность за предоставленные данные несёт участник Закупки. Заказчик не обязан осуществлять проверку указанных в коммерческих предложениях данных.

8. Настоящей заявкой подтверждаем:

- соответствие (указать наименование Участника) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг), являющегося предметом закупки;

- в отношении (указать наименование Участника) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании (указать наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на день подачи заявки на участие в открытом Запросе предложений, деятельность (указать наименование Участника) не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- наличие необходимых лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов о допуске на поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого Договора поставки Товара (выполнение работ, оказание услуг);

- наличие необходимых сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающих качество Товара (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющегося предметом заключаемого Договора поставки Товара (выполнение работ, оказание услуг).

9. В случае если наша заявка (коммерческое предложение) на участие в открытом Запросе предложений будет признана лучшей, мы берём на себя обязательства подписать Договор с                   МУП «Ухтаводоканал» на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с требованиями, условиями и сроками открытого Запроса предложений, указанными в Извещении № ____________ от _____________.

10. В случае если наше предложение будет лучшим после заявки победителя Запроса предложений, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора с МУП «Ухтаводоканал» на поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг), мы берём на себя обязательства подписать Договор с МУП «Ухтаводоканал» на поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с установленными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями и сроками открытого Запроса предложений, указанными в Извещении                             № ___________ от _____________.

11. Мы понимаем, что в случае не соответствия условиям участия в открытом Запросе предложений, наша заявка может быть отклонена.

Приложения:

1.____________________________________________________________ -   на _____ л.

2. ___________________________________________________________  -   на _____ л.

3. ___________________________________________________________  -   на _____ л.

……….

Подпись участника Закупки

(уполномоченный представитель

участника Закупки)

| _____________________________________ (должность) | ______________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |

М.П.

Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки,

необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора.

Для юридических лиц

- Карта партнёра (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, номера контактных телефонов).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки. Копия Решения (Протокола) о назначении или об избрании единоличного исполнительного органа, либо Приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель, генеральный директор, директор, начальник и т.д.) обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

- Копии учредительных документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупки: Устав организации, учредительный договор (если более одного учредителя) со всеми изменениями и дополнениями.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

- Свидетельство о внесении изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица (приложить при наличии).

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (единый государственный реестр предприятий и организаций) (о присвоении кодов статистики ОКПО, ОКОНХ, ОКАТО).

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки, с отметкой налогового органа о приёме (форма №1).

10.  Отчет о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки (форма №2).

11.  Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, регистрационные удостоверения, иная документация.

12.  Сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качественные характеристики на Товар (соответствие ГОСТу, СанПиН, международные характеристики качества ISО и т.д.).

13.   Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

14.   Доверенность на лицо, подписывающее договор (если договор подписывается не единоличным исполнительным органом).

15.  Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Обособленные подразделения юридических лиц (филиалы, представительства и т.п.), кроме документов для юридических лиц дополнительно предоставляют:

- Уведомление ИФНС о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

- Положение об обособленном подразделении.

3.   Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

Индивидуальные предприниматели:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Копия паспорта.

- Копия сданной декларации за последний отчётный период, предшествующий подаче Заявки Участником процедуры Закупки.

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карта партнера).

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

7.  Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, иная документация.

8.  Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

Примечание:

- Все листы заявки на участие в закупке должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Участника процедуры закупки и заверены подписью Участника процедуры закупки - уполномоченного лица, с указанием ФИО, должности и даты заверения.

- Для участия в процедуре закупки в электронном виде, документы предоставляются по электронной почте, подписанные ЭЦП (электронно-цифровой подписью).

- Верность копий документов, представляемых в составе заявки необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Документы должны быть представлены в оригинале или заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о закупке.

- Для заключения договора Победитель процедуры закупки предоставляет документы на бумажном носителе, заверенные в установленном порядке.

Приложение № 1 к договору

№ ________ от ____________2013г

УТВЕРЖДАЮ                                                            СОГЛАСОВАНО

Зам. директора-главный инженер

МУП «Ухтаводоканал»

____________________ Т.А. Филиппова                                    ________________

«___»_______________ 2013 г.                                                      «___»______________ 2013 г.

Техническое задание

на разработку проектной документации капитального ремонта

регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований и исходных данных |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Акт преддекларационного обследования ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож»; Декларация безопасности ГТС «Плотина на р. Лунь-Вож» № 10-11(00)-0020-09-ВОД; |
| 2. | Наименование объекта | Гидротехническое сооружение «Плотина на р.Лунь-Вож» |
| 3. | Местоположение объекта | МОГО «Ухта», Республика Коми. На 9 км от устья р.Лунь-Вож, в 6 км западнее пгт.Ярега |
| 4. | Заказчик | Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» Муниципального образования городского округа «Ухта» |
| 5. | Цель выполнения работ | Работы по капитальному ремонту регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож», выполняются для обеспечения безопасности эксплуатации ГТС, в целях уменьшения риска аварийной ситуации |
| 6. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7. | Техническая характеристика сооружения | Плотина каменно-набросная. Строительная высота – 3,0 м; Длина по гребню – 31,0 м; Ширина по гребню – 1,0 м; Ширина по основанию – 5,2 м; Заложение верхового откоса 1:3; Заложение низового откоса 1:1,5; В основании сооружения сложены грунты: щебенка и известняк; щебенка и неокатанная галька с примесью песка и гравия, загрязненная иловато-глинистыми фракциями; щебенка и галька, сцементированные песчано-глинистыми фракциями; известняк буровато-серый, кристаллический, трещиноватый. Для пропуска излишних объемов воды из водохранилища устроен шлюз. ширина водосливного отверстия шлюза 1,5 м. стенки шлюза устроены из монолитного железобетона (t=0,5 м), плоский затвор и его направляющие – из стального проката и профиля. размеры затвора составляют 1,5x3,0 м. Класс ГТС – 4. |
| 8. | Назначение сооружения | Плотина предназначена для регулирования стока реки Лунь-Вож с целью поддержания уровня воды в водохранилище. Водохранилище используется для хозяйственно-питьевого и бытового водоснабжения пгт.Ярега, пгт.Н.Доманник |
| 9. | Исходные материалы, выдаваемые заказчиком для проектирования | Данные о собственнике ГТС; Документ о праве хозяйственного ведения; Декларация безопасности ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож»; Критерии безопасности основных показателей состояния ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож»; Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож» |
| 10. | Необходимость в архитектурно-строительных, объемно-планировочных и конструктивных решениях | Для приведения регулирующей плотины ГТС «Плотина на р,Лунь-Вож» в надлежащее техническое состояние следует: Произвести замену железобетонных плит на низовом откосе плотины; Выполнить укладку под железобетонные плиты нетканого полотна; Произвести заделку стыков между ж/б плитами на низовом откосе плотины; Выполнить замену направляющих затвора на шлюзе регулирующей плотины. |
| 11. | Основные технические и иные требования к выполняемым работам | Выполнить инженерные изыскания (геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические) в объеме, необходимом для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт регулирующей плотины ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож». Водохозяйственные параметры водохранилища принять по данным Заказчика. Состав проектно-сметной документации принять в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утв. Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (раздел 7 Положения «Мероприятия по охране окружающей среды»); Выполнить оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания. Разработать мероприятия по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания в соответствии с Постановлением Правительства от 29.04.2013 № 380 и получить согласование проектных решений в Двинско-Печорском территориальном Управлении Росрыболовства. Получить положительное заключение в случае необходимости проведения государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ |
| 12. | Дополнительные технические требования и работы | Исполнитель обязан сопровождать Проектно-сметную документацию при согласовании её в надзорных органах. Техническое сопровождение при проведении экспертизы проектно-сметной документации и ее доработка по замечаниям экспертизы осуществляется Исполнителем в установленном порядке в счет стоимости заключенного договора. Возникшие во время проектирования дополнительные технические требования Заказчика и дополнительные технические решения по проектированию капитального ремонта регулирующей плотины оформляются дополнительным соглашением в рамках и в счёт стоимости заключенного договора. Согласование проектной документации и проведение экспертизы выполняется за пределами сроков проектирования. |
| 13. | Требования к разработке проектной документации в части состава, содержания и оформления | Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям: Технического задания; СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения; СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия; СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов; ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения; СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов; СП II-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ. Свод правил по инженерным изысканиям для строительства; СП 33-101-203 Определение основных гидрологических характеристик; Других действующих нормативных документов РФ в части состава, содержания и оформления. Проектную документацию разработать на современной топографической основе в масштабе 1:500, для чего согласно п. 5.60 СП 11-104-97 необходимо обновить существующие инженерно-топографические изыскания срок давности которых более 2-х лет. Инженерно-геологические изыскания выполнить в объеме требований СП 11-105-97. |
| 14. | Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить на основании «Рабочей документации» в базовом (2001г.) и текущем уровне цен базово-индексным методом. |
| 15. | Передача документов Заказчику | Количество передаваемых заказчику экземпляров проектной документации – 4 экземпляра в сброшюрованном виде. Проектная документация в электронном варианте в 2 экземплярах в электронном виде (на СД-R/ DVD-R). Технические отчеты по инженерным изысканиям предоставить в 2 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах в электронном виде (на СД-R/ DVD-R). Сводный сметный расчет предоставить в текущих ценах. Сметную документацию дополнительно предоставить на электронном носителе в формате Багира 5,0. Диск должен иметь этикетку (вкладыш) с указанием номеров договора, наименованием изыскательской организации, проектируемого объекта и наименованием документации, представленной на этом диске. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра и редактирования средствами операционной системы Windows 94/NT/2000/XP. В качестве стандартов файлов определить: – для текстов DOC, XLS; – для векторных изображений AutoCad 2000; – для растровых изображений JPEG, PDF. Использование других форматов файлов, должно согласовываться с Заказчиком дополнительно. |
| 16. | Требования о гарантиях | Гарантии качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все составляющие результата работы. |

Задание выдал:

Начальник ОПБ и ОТ  ________________________________________________  А.В. Пепеляев

Согласовано:

| Начальник ПТО |  | О.В. Душина |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОТН |  | А.М. Симаков |

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

на выполнение проектной документации капитального ремонта регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож»

| г. Ухта | «___» _____________ 2013 года |
| --- | --- |

Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» (МУП «Ухтаводоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Мека  Евгения  Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,

и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», и на основании Протокола подведения итогов открытого Запроса предложений № _______________ от «___» «_________» 2013 г., заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной документации капитального ремонта регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож».

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора, определены Техническим заданием на разработку проектной документации  (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Работы считаются полностью выполненными после подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Предельная максимальная стоимость работ по настоящему Договору на основании открытого Запроса предложений № ______________ (Протокол заседания Комиссии по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в МУП «Ухтаводоканал» от «___» «___________» 20_____г. № ________________») составляет _________________(_________) рублей, в том числе НДС-_________________(______________) рублей.

2.2.  Указанная в пункте 2.1. цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.3. В цену Договора включены расходы Исполнителя, связанные с выполнением договора, в том числе стоимости материалов, командировочных, экспертных и транспортных затрат, всех расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, расходов по обеспечению исполнения настоящего Договора.

3.4. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель обязуется:

# 3.1.1. Приступить к выполнению Работ с момента подписания Договора.

# 3.1.2. Качественно, в полном объеме и в установленный срок выполнить Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

# 3.1.3.  Согласовывать с Заказчиком результаты выполненных работ.

# 3.1.4. Подготовить проектно-сметную документацию в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение 1) и передать Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.5. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости – с соответствующими государственными органами.

3.1.6. В минимально короткий срок и за собственный счет устранять замечания, допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании или настоящем Договоре, а также все выявленные Заказчиком недостатки и упущения.

3.1.7. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работ по настоящему Договору, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для сторон результата.

3.1.8. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

3.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам РФ.

# 3.1.10. В течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях, связанных с исполнением Работ по настоящему Договору.

3.1.11. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей коммерческую тайну, Исполнитель обязан не разглашать ее и не передавать третьим лицам без согласия Заказчика.

3.1.12. Не использовать сведения, предоставленные Заказчиком, для любых целей не относящихся к настоящему Договору.

# 3.1.13. Передать Заказчику результат выполненных работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

# 3.2. Исполнитель имеет право:

# 3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ по Договору в порядке,  предусмотренном пунктом 2 настоящего Договора.

# 3.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

# 3.2.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего договора.

# 3.2.4. Досрочно выполнить Работы и передать результат Работ Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. До начала Работ предоставить Исполнителю 1 (один) экземпляр Исходных материалов.

4.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Исполнителем по настоящему Договору работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.3. Оказывать содействие в получении информации и/или документов, необходимых для проведения Работ по настоящему Договору, путем составления и подачи писем, заявлений и запросов, в случае, если такую информацию и/или документы невозможно получить силами Исполнителя.

4.1.4. Согласовывать с Исполнителем результаты выполненных работ.

4.1.5. Принять выполненную Исполнителем по настоящему Договору работу в установленном порядке.

4.1.6. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором оплатить Исполнителю выполненные работы.

4.1.7. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации и/или выполненных изыскательских работ.

4.1.8. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.1.9. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Заказчика при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик оплачивает работу Исполнителя в пределах выполненных объемов.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.2. В любое время до сдачи результатов работ отказаться от договора, уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненной работы.

4.2.3. Вносить изменения в техническую документацию, при условии, если вызываемая этим дополнительная работа по стоимости не превышает общей стоимости Договора и не меняет характер предусмотренных настоящим Договором работ.

4.2.4. В случае обнаружения недостатков и упущений в выполненной Исполнителем работе, потребовать незамедлительного устранения выявленных недостатков и упущений, либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Исполнителя, с устранением недостатков своими силами с возмещением стоимости выполненных работ за счет Исполнителя.

4.2.5. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором в любой период производства работ.

4.2.6. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

# 5. Сдача и приемка работ

# 5.1. Перечень проектно-сметной документации, подлежащей разработке по настоящему Договору, определен Техническим заданием на разработку проектной документации (Приложение 1).

# 5.2. По завершении работ по настоящему Договору Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, а также проектно-сметную документацию, в количестве, предусмотренном Техническим заданием на разработку проектной документации.

# 5.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

# 5.4. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие проектно-сметной документации, разработанной Исполнителем, Техническому заданию на разработку проектной документации, требованиям действующего законодательства и нормативных актов РФ, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Техническом задании на разработку проектной документации.

# 5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение пяти рабочих дней с момента получения Исполнителем отказа составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

# 5.6. При досрочном выполнении Исполнителем проектных и изыскательских работ по согласованию с Заказчиком Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

# 5.7. Датой сдачи готовой проектно-сметной документации и/или изыскательских работ является дата подписания заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки работ и предъявленная  Заказчику  в  течение  5  (пяти)  дней  после  подписания  Акта  сдачи-приемки выполненных работ счет-фактура являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных Работ.

# 6. Форс-мажорные условия

# 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожара, стихийных бедствий, военных действий или других независящих от сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок исполнения обязательств по настоящему Договору  отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

6.2. Если указанные обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то Стороны настоящего Договора обсудят принятие мер обеспечения надлежащего выполнения принятых по настоящему договору обязательств. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, по истечении указанного срока, то каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.

# 6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по настоящему Договору, должна немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, документально подтвердив факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

# 7. Ответственность сторон

# 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

# 7.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Исполнитель обязан безвозмездно устранить их в соответствии с пунктами 3.1.6. настоящего Договора.

# 7.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие выполняемых работ государственным стандартам и техническим условиям.

# 7.4. В случае нарушения по вине Исполнителя срока выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1/300 действующей в день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости работ за каждый день просрочки, которая может быть взыскана Заказчиком в бесспорном порядке путем автоматического вычитания из суммы, подлежащей выплате за выполненную работу.

# 7.5. За односторонний необоснованный отказ Исполнителя от исполнения своих обязательств в течение действия настоящего Договора, последний уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5 % от стоимости работ, согласно п. 2.1.

# 7.6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации и/или выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе строительства объекта на основании проектно-сметной документации и/или данных изыскательских работ.

# 7.7. Исполнитель несет ответственность за дальнейшее использование результатов работ по настоящему Договору и не имеет права передавать проектно-сметную документацию и/или результаты изыскательских работ третьим лицам без согласия Заказчика.

# 7.8. Возмещение убытков и уплата неустойки, за нарушение Договора не освобождают Исполнителя от исполнения своих обязательств в натуре или устранения нарушений.

# 7.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

# 8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в суде.

8.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

# 9. Порядок расторжения договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях и порядке, установленным действующим законодательством и настоящим Договором.

9.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без оплаты Подрядчику выполненных работ в случаях:

- Необоснованного отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- Задержки Исполнителем начала производства работ более чем на 10 рабочих дней по причинам, независящим от Заказчика.

- Систематическое нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 рабочих дней.

- Несоблюдения Исполнителем требований, изложенных в Техническом задании на разработку проектной документации.

# 10. Срок выполнения работ

10.1. Датой начала работ по Договору является дата подписания настоящего Договора.

10.2. Дата окончания работ – 60 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

10.3. В случае возникновения у Исполнителя в период действия договора необходимости увеличения сроков выполнения работ в рамках предмета договора, стороны подписывают дополнительное соглашение с указанием видов работ, порядка и сроков их выполнения.

11. Платежи и расчеты

11.1. Оплата выполненных работ производится поэтапно путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

11.1.1. 20% от стоимости Работ по результатам проведения инженерных изысканий в течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по инженерным изысканиям на основании счета Исполнителя.

11.2.1. 80% от стоимости Работ, после выполнения всех работ по договору, включая устранение замечаний, выявленных Заказчиком при наличии согласованной со всеми заинтересованными организациями документации и положительного заключения государственной экспертизы в случае необходимости ее проведения, по истечение 30 дней после подписания сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ на основании счета Исполнителя.

11.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ направляет в адрес Заказчика счет-фактуру.

11.3. Моментом выполнения расчетных обязательств Заказчика является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

# 12. Срок действия договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

# 13. Заключительные положения

13.1. Условия настоящего Договора имеют одинаково обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по соглашению Сторон путем подписания Дополнительного соглашения.

13.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Исполнителя, один экземпляр для Заказчика.

13.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Техническое задание на разработку проектной документации.

14. Реквизиты и подписи сторон.

| «Заказчик» МУП «Ухтаводоканал» Юридический адрес: 169300, РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4А Почтовый адрес: 169300, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4А Телефон: (8216) 76-21-53 Факс (8216)76-17-38 ОГРН: 1021100740495 ИНН: 1102028818 КПП: 110201001 Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 060 000 000 40, Банк «Северный Кредит» (ОАО), к/с 301 018 105 000 000 007 69, в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области БИК: 041 909 769 ОКПО: 55415188 | «Исполнитель» _______________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: ОГРН: ИНН КПП Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с ______________________ БИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________________/Е.А. Мека/ | Директор _____________/______________/ |
| м.п. | м.п. |

Согласовано:

Директор МУП «Ухтаводоканал»

____________________ Е.А. Мека

«___»_______________ 2013 г.

Решение № 7

об отсутствии начальной максимальной) цены договора на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту  регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож»

В связи с отсутствием сборников цен и методики расчета стоимости выполнения работ по разработке проектной документации принято Решение не указывать начальную (максимальную) цену в открытом Запросе предложений на выполнение работ по разработке проектной документации  капитального ремонта регулирующей плотины, входящей в состав ГТС «Плотина на р.Лунь-Вож» с МУП «Ухтаводоканал» в соответствии с пунктом 3 статьи 40 Положения о порядке проведения закупок для нужд МУП «Ухтаводоканал».

| Начальник ОПБ и ОТ |  |  |  | А.В. Пепеляев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  |  |
| 28.10.2013 г. |  |  |  |  |