Утверждаю:

Директор МУП «Ухтаводоканал»

__________________  Е.А. Мека

«18»     июля    2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к Извещению № 103/07-2013 от 18 июля 2013 года

о проведении Запроса ценовых котировок на право заключения договора подряда на выполнение работ: «Оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения»

2013 г.

Содержание:

| 1. | Форма заявки на участие в Запросе ценовых котировок | стр. 2-4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки, необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора. | стр. 5-6 |
| 3. | Техническое задание на выполнение работ: «Оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения» | стр. 7-10 |
| 4. | Проект Договора подряда | стр. 11-15 |

Приложение

к извещению о проведении

открытого запроса ценовых

котировок

Форма котировочной заявки на участие в открытом Запросе ценовых котировок

(Оформляется на фирменном бланке Участника Запроса с указанием даты и исходящего номера)

Директору

МУП Ухтаводоканал»

Е.А. Мека

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

на участие в открытом Запросе ценовых котировок в соответствии с Извещением № 103/07-2013 от 18 июля 2013 года  на право заключения договора подряда на выполнение работ: «Оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения»

Изучив извещение о проведении открытого запроса котировок

________________________________________________________________________________

указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении открытого запроса котировок.

1. Сведения об участнике закупки:

| Требования, предъявляемые к наличию в котировочной заявке сведений об участнике закупки | Сведения об Участнике открытого Запроса ценовых котировок |
| --- | --- |
| 1.1. Полное наименование Участника открытого Запроса ценовых котировок (для юридических лиц) Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) | Указать полное наименование организации – Участника, включая организационно-правовую форму |
| 1.2. Место нахождения (для юридических лиц) Место жительства (для физических лиц) | Указать адрес полностью |
| 1.3. Адрес электронной почты: | Указать |
| 1.4. Почтовый адрес: | Указать полностью |
| 1.5. Номер контактного телефона, факса | Указать с кодом города |
| 1.6. Банковские реквизиты: | Указать полностью ОГРН, КПП, р/с, банк, к/с, БИК |
| 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика | Указать |
| 1.8. Ф.И.О., должность руководителя: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность руководителя организации – Участника закупки. |
| 1.9. Ф.И.О., должность контактного лица: | Указать полностью фамилию, имя, отчество и должность контактного лица от Участника закупки. |

2. Цена договора на выполнение работ по оснащению производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения составляет__________ рублей  (____________рублей ____ копеек), в том числе НДС ___________ руб.

3. Цена договора включает в себя все расходы поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Сроки и порядок оплаты монтажа системы видеонаблюдения.

Участник закупки гарантирует осуществить монтаж системы видеонаблюдения в строгом соответствии с Техническим заданием и Извещением № 103/07-2013 от 18 июля 2013 года на  условиях и в сроки указанные в проекте Договора.

5. Предложения участника закупки:

| Критерии оценки предложений | Предложения участника Закупки |
| --- | --- |
| Предложенная стоимость (выполнение работ, оказание услуг) с приложением обоснованного расчёта | Указать стоимость, (выполнение работ, оказание услуг). ____________ руб. без НДС ____________ руб. с НДС |
| Условия и сроки оплаты (выполнение работ, оказание услуг) | Указать условия и сроки оплаты. Рассрочка платежа сроком на _________________ календарных дней |
| Сроки поставки (выполнение работ, оказание услуг) | Указать сроки поставки (выполнение работ, оказание услуг). __________________________ календарных дней |
| Сроки и условия гарантии | Указать сроки и условия предоставления гарантии, (выполнение работ, оказание услуг). |

6. Мы согласны, что оснащение производственных зданий системой видеонаблюдения осуществляется по следующему адресу:

169300 Республика Коми,  г. Ухта, ул. Заводская, дом 27, СП «Производственная база»  МУП «Ухтаводоканал».

7. Настоящей заявкой подтверждаем:

- соответствие (указать наименование Участника) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим монтаж многофункциональной системы видеонаблюдения (выполнение работ, оказание услуг), являющегося предметом закупки;

- в отношении (указать наименование Участника) не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании (указать наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства;

- на день подачи заявки на участие в открытом Запросе котировок, деятельность (указать наименование Участника) не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- наличие необходимых лицензий, свидетельств и иных разрешительных документов о допуске на монтаж многофункциональной системы видеонаблюдения (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого Договора подряда;

- наличие необходимых сертификатов, паспортов и других документов, подтверждающих качество  элементов многофункциональной системы видеонаблюдения (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющегося предметом заключаемого Договора подряда (выполнение работ, оказание услуг).

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность сведений представленных на участие в открытом Запросе ценовых котировок. Документы, представленные в электронной форме заверены ЭЦП (электронно-цифровой подписью).

9. В случае если наша заявка на участие в открытом Запросе ценовых котировок будет признана лучшей, мы берём на себя обязательства подписать Договор с МУП «Ухтаводоканал» на оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения (выполнение работ, оказание услуг), в соответствии с требованиями и условиями, сроками открытого запроса котировок, указанными в Извещении № 103/07-2013 от 18 июля 2013 года

10. В случае если наше предложение будет лучшим после заявки победителя Запроса ценовых котировок, а победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора с МУП «Ухтаводоканал» на оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения (выполнение работ, оказание услуг), мы берём на себя обязательства подписать Договор с МУП «Ухтаводоканал» на оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с установленными МУП «Ухтаводоканал» требованиями и условиями и сроками открытого запроса котировок, указанными в Извещении № 103/07-2013 от 18 июля 2013 года.

11. Мы понимаем, что в случае не соответствия условиям участия в открытом Запросе ценовых котировок, наша заявка может быть отклонена.

Приложения:

1.____________________________________________________________ -   на ____   л.

2. ___________________________________________________________  -   на _____ л.

3. ___________________________________________________________  -   на _____ л.

Подпись участника Закупки

(уполномоченный представитель

участника Закупки)

| _____________________________________ (должность) | ______________________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |

М.П.

Перечень документов, предоставляемых Участником процедуры закупки,

необходимых для идентификации Участников закупки и заключения Договора.

Для юридических лиц

- Карта партнёра (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, номера контактных телефонов).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки. Копия Решения (Протокола) о назначении или об избрании единоличного исполнительного органа, либо Приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель, генеральный директор, директор, начальник и т.д.) обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

- Копии учредительных документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника закупки: Устав организации, учредительный договор (если более одного учредителя) со всеми изменениями и дополнениями.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

- Свидетельство о внесении изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица (приложить при наличии).

- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (единый государственный реестр предприятий и организаций) (о присвоении кодов статистики ОКПО, ОКОНХ, ОКАТО).

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки, с отметкой налогового органа о приёме (форма №1).

10.  Отчет о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки (форма №2).

11.  Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, регистрационные удостоверения, иная документация.

12.  Сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие качественные характеристики на Товар (соответствие ГОСТу, СанПиН, международные характеристики качества ISО и т.д.).

13.   Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

14.   Доверенность на лицо, подписывающее договор (если договор подписывается не единоличным исполнительным органом).

15.  Иные документы, которые по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Обособленные подразделения юридических лиц (филиалы, представительства и т.п.), кроме документов для юридических лиц дополнительно предоставляют:

- Уведомление ИФНС о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного подразделения.

- Положение об обособленном подразделении.

3.   Доверенность на руководителя обособленного подразделения.

Индивидуальные предприниматели:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРИП.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Копия паспорта.

- Копия сданной декларации за последний отчётный период, предшествующий подаче Заявки Участником процедуры Закупки.

- Банковские реквизиты, юридический, почтовый и фактический адрес, контакты (карта партнера).

- Выписка из ЕГРЮЛ (единого государственного реестра юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки).

7.  Лицензии и сертификаты на производство работ, оказание услуг, документы об участии в СРО, иная документация.

8.  Копия информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощённую систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощённую систему налогообложения.

Примечание:

- Все листы заявки на  участие в закупке должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Участника процедуры закупки и заверены подписью Участника процедуры закупки - уполномоченного лица, с указанием ФИО, должности и даты заверения.

- Для участия в процедуре закупки  в электронном виде, документы предоставляются по электронной почте, подписанные ЭЦП (электронно-цифровой подписью).

- Верность копий документов, представляемых в составе заявки необходимо подтверждать печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Документы должны быть представлены в оригинале или заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о закупке.

- Для заключения договора Победитель процедуры закупки предоставляет документы на бумажном носителе, заверенные в установленном порядке.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора-главный инженер |  | Директор МУП «Ухтаводоканал» |
| МУП «Ухтаводоканал» |  |  |
| __________________ Т.А.Филиппова |  | __________________ Е.А.Мека |
| «_____» _____________________ |  | «_____» _____________________ |

Техническое задание на выполнение работ: «Оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения».

1. Сведения о Заказчике: Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» (МУП «Ухтаводоканал»)

телефон: (8216) 76-21-53 факс: (8216) 76-17-38  e-mail: ukhtavodokanal@mail.ru;

юридический адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 4а,

2. Предмет договора:  выполнение работ: «Оснащение производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения», в соответствии с проектной документацией.

3. Начальная (максимальная) цена договора – 589590 (пятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот девяносто) рублей.

При расчете цены Договора должны быть предусмотрены все расходы по выполнению работ, затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

4. Назначение системы видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения предназначена для круглосуточного  сбора, хранения и просмотра видеоинформации о состоянии материальных ценностей, транспортных средств, а также о действиях персонала на территории объекта.

Система видеонаблюдения обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех видеокамер системы.

5. Сведения об объекте видеонаблюдения.

Объектом видеонаблюдения является территория объекта «Производственная база», расположенная по адресу ул. Заводская 27.

Система видеонаблюдения развернута на территории объекта, имеющего в плане форму сложной конфигурации и протяженностью периметра 200 м.

6. Описание системы видеонаблюдения в соответствии с рабочим проектом.

Проектом предусмотрено оснащение производственных зданий по ул.Заводская 27 стационарными видеокамерами в количестве 8 шт., с использованием видеокамер с ИК-подсветкой и вариофокальным объективом, их записи в цветное изображение, реагирование камер через детекторы движения. Система видеонаблюдения регистрирует тревожные сообщения и накапливает информационный материал в архив.

Проектом предусмотрено электронное видеооборудование с передачей видеоинформации в цветном изображении и круглосуточной записью с хранением архива не менее 14 суток.

Производственные здания оснащаются видеокамерами уличного исполнения «день-ночь», обеспечивающих работу в режиме Zoom при температурном режиме от -35 0С до +50 0С.

Для визуального контроля предусмотрена установка ЖК монитора.

Детекторы движения видеокамер обеспечивают контроль наблюдаемых зон на расстоянии не менее 50 м.

Система охранная телевизионная реализуется на базе видеорегистратора, расположенного в серверном шкафу 19".

Видеосигналы с телевизионных камер подаются на входы видеорегистратора. Запись осуществляется на 2 жестких диска емкостью по 2 Тб. Мультиплексированный сигнал подается на ЖК монитор, расположенный в помещении охраны.

Видеорегистратор выполняет следующие функции:

- мониторинг: отображение всех на одном экране, звуковое сопровождение событий (при подключенных аудиоколонках), создание нескольких раскладок изображения по экранам;

- запись: сжатие изображения, размер кадра зависит от разрешения, цветности камеры, степени сжатия и детализации изображения - от 2 до 80 Кб, запись по детекции движения, по команде, постоянно, режимы предзаписи и дозаписи по каждой камере;

- детекция движения: отслеживание наличия движущихся объектов, высокая
помехозащищенность,   эмпирические  настройки  по  размеру  и   контрастности
изображения,  конфигурирование  области детекции движения независимо для
каждой    камеры,    визуальное    выделение    контуров    движущихся    объектов,
перераспределение ресурсов для тревожной камеры;

- воспроизведение:   одна   камера   в   один   момент   времени,   просмотр
видеоархива одновременно  с  записью,  индексация  видеоархива при  запуске
системы   для   быстрого   поиска,   поиск   в   видеоархиве   по   дате   и   времени,
отображение плотности записи за сутки, покадровое проигрывание вперед и
назад, увеличение скорости проигрывания до 25 кадров в секунду.

К видеорегистратору подключаются видеокамеры PN22-SE-V50IR и PN42-SE-V12IR. Видеокамеры пронумерованы в соответствии со схемой расположения видеокамер.

Прокладка комбинированного кабеля КВК-Пх0.75 по периметру объекта - воздушная на металлическом тросе D=6mm в трубе ПВХ D=32mm. По зданию кабель прокладывается в трубе ПВХ D=16mm.

Электроприемники системы видеонаблюдения по степени обеспечения надежности электроснабжения имеют источник электропитания I категории по ПЭУ.

Основное электропитание видеонаблюдения и средств видеонаблюдения должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. СОТ и средства СОТ должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 15 % до плюс 10 % номинального значения и частоты (50 ±1) Гц.

Силовые цепи питания 220В выполняются проводом ШВВП 3x1.0. Все силовые цепи от распределительных щитов до видеокамер защитить трубкой ПВХ.

Резервный источник питания должен обеспечивать выполнение основных функций системы охранного телевидения при пропадании напряжений в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени.

7. Спецификация оборудования и материалов для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, в соответствии с Рабочим проектом:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование: |
| 1 | Уличная периметральная видеокамера с ИК-подсветкой с варифокальным объективом | Polivision PN22-SE-V50IR | 7 шт. |
| 2 | Уличная периметральная видеокамера с ИК-подсветкой с варифокальным объективом | Polivision PN42-SE-V12IR | 1 шт. |
| 3 | Видеорегистратор | BestDVR-804 | 1 шт. |
| 4 | Жесткий диск 2 Тб | Western Digital WD20EZRX | 2 шт. |
| 5 | Источник бесперебойного питания | БИРП 12/6 | 2 шт. |
| 6 | Аккумулятор по 7Ач |  | 2 шт. |
| 7 | Монитор 23’’ | Samsung S23B350H | 1 шт. |
| 8 | Источник бесперебойного питания | CKAT UPS 1500 | 1 шт. |
| 9 | Шкаф 19’’ для установки модулей системы видеонаблюдения |  | 1 шт. |
| 10 | Шкаф серверный 19’’ настенный | NRE WR6409.710 Sysmatrix | 1 шт. |
| Материалы: |
| 11 | Коробка распределительная открытой проводки, IP54 | Тусо, артикул 67050 | 8 шт. |
| 12 | Автоматический выключатель на 4А | ВА 47-29 | 2 |
| 13 | Колодка силовая 3-х местная |  | 1 |
| 14 | Щит распределительный 500*300*120 мм |  | 2 |
| 15 | Труба ПВХ Ø16мм |  | 208 м |
| 16 | Труба ПВХ Ø32мм |  | 150 м |
| 17 | Труба металлическая Ø32мм |  | 2,3 кг |
| 18 | Трос стальной Ø6мм | 3.1Г-Л-О-Н-13.70 | 215 м |
| 19 | Талреп |  | 8 шт. |
| 20 | Разъем BNC-колодка |  | 20 шт. |
| 21 | Разъем, питание 12В |  | 10 шт. |
| 22 | Кабель комбинированный | КВК-П2*0,75 | 908 м |
| 23 | Кабель силовой | ШВВП 3*1,5 | 60 м |
| 24 | Провод | ПВ 1*3 | 10 м |

8. Документация.

Заказчик предоставляет Исполнителю Рабочий проект, Технологическое решение на осуществление работ по монтажу системы видеонаблюдения.

Исполнитель должен предоставить следующую документацию:

инструкции по эксплуатации систем, устройств и программного обеспечения;

технические паспорта на применяемое оборудование

9. Сертификаты.

Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

10. Приемосдаточные испытания.

После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.
В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:

- при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске регистратора;

- установить регистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;

- после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора.

Уменьшение количества свободной памяти должно составлять не более 1/360 доли общего объема жесткого диска (360 часов=15 суток).
Примечание: В случае, когда жесткий диск регистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последний месяц и определения наиболее старой из них.

Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда регистратор находился в режиме записи.

Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания регистратор и камеры должны функционировать в течение 30 минут. После принудительного отключения и последующего включения источника бесперебойного питания регистратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания.

11. Гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание системы видеонаблюдения производится Исполнителем.

Гарантийное обслуживание осуществляется в течении 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки системы  видеонаблюдения.

Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией на каждый элемент системы.

В случае поломки недостатки устраняются в течение 72 часов с  момента поступления заявки.

Замена оборудования по гарантии производится за счет Исполнителя.

Задание выдал:

Начальник отдела  охраны туда и

промышленной безопасности                                ______________________           А.В. Пепеляев

Согласовано:

И.о. начальника отдела

информационных технологий                                ______________________          И.В. Параныч

И.о. начальника отдела технического надзора     ______________________          Р.Г. Ласточкина

Заместитель директора-начальник управления

эксплуатации и ремонта                                         ______________________          П.П. Артемьев

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

| г.Ухта |  | «___» ________2013г. |
| --- | --- | --- |

МУП «Ухтаводоканал», в лице директора Мека Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ____________________________, в лице ________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном или раздельном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола подведения итогов Запроса ценовых котировок №_____________ от «___»___________2013, заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

I. Предмет договора.

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по: «Оснащению производственных зданий по ул. Заводская-27 объекта МУП «Ухтаводоканал» системой видеонаблюдения».

1.2.Подрядчик обязан выполнить все обусловленные работы в полном соответствии с Техническим заданием, Рабочим проектом и сдать их в законченном виде в установленные настоящим договором сроки.

1.3.Подрядчик передает результат работ Заказчику, а Заказчик принимает результат выполненных работ и оплачивает его на условиях, предусмотренных настоящим договором.

II. Стоимость работ и порядок оплаты.

# 2.1.Цена настоящего договора составляет _____________________________ рублей без НДС,_______________________ рублей НДС,________________________________ рублей, в том числе НДС и подтверждается сметой (Приложение 1).

2.2. Оплата по настоящему договору производится по факту выполненных Подрядчиком работ при условии, что работы выполнены качественно, надлежащим образом.

2.3.Расчет за выполненные работы производится на основании предоставляемых Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных обеими сторонами.

2.4.До начала работ Заказчик по требованию Подрядчика вносит 30% предоплату от стоимости договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 20 банковских дней со дня предоставления счетов-фактур Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Местом исполнения обязательства является банк Заказчика.

2.6.В случае обнаружения Подрядчиком необходимости в проведении дополнительных работ Подрядчик обязан письменно предупредить об этом Заказчика. В случае неполучения от Заказчика согласия на выполнение дополнительных работ Подрядчик не несет ответственности за недостатки в работе, возникшие в результате невыполнения дополнительных работ, необходимость проведения которых была письменно обоснована Подрядчиком перед Заказчиком. Дополнительные работы оплачиваются Подрядчику только при наличии подписанного дополнительного соглашения к Договору.

III. Срок выполнения работ.

3.1 Сроки выполнения работ по договору устанавливаются в 30 календарных дней с момента подписания договора.

IV. Обязательства Подрядчика.

4.1.Подрядчик обязуется:

4.1.1.Предоставить разрешительную документацию на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.

4.1.2.Выполнить работы собственными силами и средствами механизации в точном соответствии со строительными нормами и правилами, техническими условиями, проектно - сметной документацией, качественно и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.3.Поставить на место производства работ необходимые комплектующие изделия и материалы, с обязательным согласованием их стоимости с Заказчиком и последующим предоставлением документов, подтверждающих затраты на их приобретение, доставку, хранение и осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

4.1.4.Не заключать с третьими лицами договоры на поставку материалов без предварительного письменного согласования их стоимости с Заказчиком.

4.1.5.Обеспечить на месте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования и требований ПТЭ электроустановок.

4.1.6.Немедленно извещать Заказчика и, до поступления от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7.Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке законченных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, инструмент, строительные материалы.

4.1.8.Согласовывать при производстве работ все отклонения от сметного расчета в письменном виде с Заказчиком и делать соответствующие записи в журнале производства работ.

4.1.9.Подрядчик обязан предоставить необходимые паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на устанавливаемое оборудование и применяемые материалы. Документы должны быть предоставлены в оригинале на русском языке за 5 (пять) дней до начала монтажа соответствующего оборудования.

4.1.10.Подрядчик берет на себя обязательства по сдаче и оказанию содействия при подписании Акта законченного строительством объекта наравне с Заказчиком.

4.1.11.Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки- сдачи выполненных работ.

4.2. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. При этом Подрядчик обеспечивает координацию их деятельности, контроль над качеством выполняемых субподрядчиками работ и несет ответственность за их действия перед Заказчиком и третьими лицами.

V. Обязательства Заказчика.

5.1.Заказчик обязуется:

5.1.1.До начала выполнения работ Заказчик обязан представить Рабочий проект на осуществление работ по монтажу системы видеонаблюдения.

5.1.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

5.1.3.Обеспечить Подрядчика в рабочей зоне местом складирования и хранения материалов на период проведения работ.

5.1.4.После завершения работ организовать приемку результата работ от Подрядчика и произвести с ним расчет по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней со дня получения счет - фактуры и справки КС-3.

5.2.Заказчик обязуется после ввода оборудования мониторинга в эксплуатацию, заключить договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения и компонентов этой системы с целью поддержания работоспособного состояния оборудования.

VI. Ответственность сторон.

6.1.В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в пп.4.1. настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации и действующей на день исполнения обязательств, от стоимости работ по настоящему договору за каждый день неисполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств.

6.2.При отказе Подрядчика от устранения обнаруженных недостатков или брака, Заказчик вправе поручить данный вид работ третьим лицам с оплатой этих работ за счет Подрядчика.

6.3.В случае обнаружения недостатков или брака в выполненных работах, Подрядчик исправляет их за свой счет.

6.4.Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

6.5.В случае нарушения обязательств по оплате, Заказчик несет ответственность в виде уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

VII. Порядок сдачи и приемки работ.

7.1.Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение 5 дней с момента получения извещения приступить к его приемке.

7.2.Сдача Подрядчиком выполненных работ и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным либо органами управления юридического лица, либо лицами, уполномоченными надлежаще заверенной доверенностью со ссылкой на настоящий договор и объем предоставленных полномочий, на право представителя на подписание акта приема-сдачи выполненных работ. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

7.3.По окончании работ составляется Акт приема-сдачи объекта.

VIII. Порядок расторжения и изменения договора.

8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены по соглашению сторон в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. Любые изменения в договоре оформляются дополнительным соглашением.

8.2.Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

при нарушении более 2-х раз в календарном месяце правил техники безопасности и охраны труда, что подтверждено документально;

- за разглашение конфиденциальной информации, связанной с выполнением настоящего договора;

- при просрочке Подрядчиком начала работ на объекте в течение 14 дней по вине Подрядчика;

- если отступления от условий договора или иные недостатки работы, не устранены в течение 15 дней, либо являются существенными и неустранимыми;

8.3.Подрядчик вправе расторгнуть договор в случае принятия Заказчиком по причинам, не зависящим от Подрядчика, решения о временной приостановке работ или консервации объекта на срок более 3-х месяцев.

8.4.При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершенный строительством объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость работ, исходя из фактически выполненных им объемов, зафиксированных в совместных актах.

8.5.В случае одностороннего расторжения договора, инициирующая расторжение сторона немедленно уведомляет об этом другую сторону, договор считается расторгнутым с момента получения второй стороной уведомления, либо по истечении 7 дней с даты получения почтового уведомления.

8.6.При нарушении обязательств одной из сторон, вторая имеет право предложить в разумный срок устранить нарушение.

IX. Особые условия.

9.1.Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные работы сроком 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ. Гарантия на оборудование устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами их изготовителей.

9.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9.3.Наличие выявленных недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

9.4.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить их собственными силами или силами другого исполнителя за счет Подрядчика, в том числе путем удержания причитающихся подрядчику денежных сумм.

9.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о выявленных недостатках для их подтверждения Заказчик вправе привлечь независимую компетентную организацию. Расходы на привлечение организации в данном случае возмещает Подрядчик.

9.6.Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектную документацию или отдельные ее части третьим лицам, кроме субподрядчиков, без письменного разрешения Заказчика.

9.7.Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер; т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия другой стороны в течение срока действия условий настоящего договора, так и в дальнейшем.

9.8.Стороны договорились, что без письменного согласия друг друга они не вправе уступать какие – бы то ни было права, вытекающие из настоящего договора, кроме случаев, предусмотренных настоящим договором.

9.9.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством России. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (в т.ч. промежуточных) признается сторонами существенным нарушением договора.

9.10.Стороны обязуются письменно уведомить друг друга в течение суток (24 часа) об изменении юридических адресов, платежных реквизитов, организационно-правовой формы.

9.11. До сдачи объекта по акту Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения по вине Подрядчика.

X. Срок действия договора. Порядок разрешения споров.

10.1.Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

10.2.Все споры по настоящему договору решаются в претензионном порядке, в течение 20 (двадцати) дней с момента получения претензии, а в случае не разрешения передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.

10.3.Настоящий договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10.4.Все документы по настоящему договору, в том числе, данный договор, подписанные с использованием факсимильной и иных видов связи, признаются сторонами действительными до момента получения оригиналов соответствующих документов.

10.5.Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласования между собой.

XI. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

| «Заказчик» МУП «Ухтаводоканал» Юридический адрес/ Почтовый адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.4а. Телефон/Факс: (8216) 76-21-53 / (8216)76-17-38 ОГРН: 1021100740495 ИНН/КПП: 1102028818 / 110201001 Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 060 000 000 40 Банк «Северный кредит» (ОАО) к/с 301 018 105 000 000 007 69, в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области БИК: 041 909 769 ОКПО: 55415188 | «Подрядчик» _______________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: ОГРН: ИНН КПП Банковские реквизиты: р/с ______________________ к/с ______________________ БИК: |
| --- | --- |
| Директор _____________/Е.А. Мека / | Директор _____________/______________/ |
| М.П. | М.П. |